PT训练床（电动升降可折叠PT训练床）参数

1、外形尺寸（长×宽×高）：

208㎝×120㎝×（50～80）㎝

2、床面高度升降范围：（50～80）cm

3、背板翻转角度：0°～80°

4、背板额定承载：900N

5、座板额定承载：1100N